Ασκήσεις:

1. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:
Ροπή 50 Nm, ολίσθηση 2 %, V=400 V, cosφ1=0,85 επαγωγικό, ρεύμα 15 A, αμελητέες απώλειες διακένου 150 W και απώλειες τριβών και αερισμού 200 W. 

Να βρείτε τις απώλειες χαλκού του κινητήρα.  












(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας είναι 

[image: image1.wmf]3cos3400150,858823

el

PVIW

gr

f

==···=


Η μηχανική ισχύς του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Pm= ωmΤm,
όπου Τm είναι η ροπή στον άξονα του κινητήρα (εδώ 50), ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 2), s είναι η ολίσθηση (0,02) και f είναι η συχνότητα του δικτύου (εδώ 50). Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη μηχανική ισχύ, η οποία είναι:

Pm=7697 W.

Άρα οι συνολικές απώλειες είναι ΣP=Pel-Pαπ=8823-7697=1126 W.
Οι απώλειες χαλκού είναι PCu=ΣP-Pδ-Pτρ,αερ=1126-150-200=776 W.

_1344496116.unknown

