Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Εξετάσεις Ιουνίου 2016 - Ομάδα Α

Θεωρία:

1. Αν η τάση σε ένα ηλεκτρικό φορτίο είναι V=(230 < -π/6) A και το ηλεκτρικό φορτίο περιέχει μία σύνθετη αντίσταση 10 Ω με συντελεστή ισχύος 0,8 επαγωγικό, ποια ή ποιες από τις παρακάτω είναι η χρονική παράσταση του ρεύματος;

(α) Ι=23
[image: image1.wmf]2

sin(ωt-36,87)
(β) Ι=23
[image: image2.wmf]2

sin(ωt-66,87)

(γ) Ι=23sin(ωt-66,87)
(δ) Ι=23sin(ωt-36,87)
(ε) Ι=23
[image: image3.wmf]2

sin(ωt-π/6)



























(2 μονάδες)
(β)
2. Για την προηγούμενη άσκηση, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;




























(2 μονάδες)
(α) Η ενεργή ισχύς είναι ίση με τη φαινόμενη επί το συντελεστή ισχύος.
(β) Η άεργη ισχύς είναι ίση με τη φαινόμενη ισχύ.
(γ) Η άεργη ισχύς είναι μηδέν και η ενεργή θετική. 

(δ) Η ενεργή ισχύς είναι ίση με τη άεργη ισχύ.
Σ, Λ, Λ, Λ
Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Εξετάσεις Ιουνίου 2016 - Ομάδα Α

Ασκήσεις:

1. Θεωρείστε το dc κύκλωμα του σχήματος.


[image: image4.wmf]R

40

Ω

4

Ω

+

6

Ω


ν η αντίσταση R είναι 2 Ω και η ισχύς που παρέχει στο κύκλωμα 250 W, να βρείτε την τάση της πηγής.






















(3 μονάδες)
Οι αντιστάσεις 4 και 6 Ω έχουν συνολική αντίσταση 10 Ω. Παράλληλα με την 40 Ω μας κάνουν 40*10 / (40+10) = 8 Ω. Άρα η συνολική αντίσταση είναι 8+2 = 10 Ω. Άρα από τον τύπο I2R=P, όπου R=10 Ω και P=250 W, προκύπτει ότι το συνολικό ρεύμα του κυκλώματος είναι

Ι=5 Α. 

Συνεπώς, η τάση της πηγής είναι V=IR = 5* 10 = 50 V.
2. Μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης τροφοδοτεί ένα ηλεκτρικό φορτίο με τα εξής στοιχεία λειτουργίας:

Ωμική αντίσταση R=1 Ω σε σειρά συνδεδεμένη με ένα πηνίο L=20 mH. Αν η ενεργή ισχύς που δίνει η πηγή είναι 100 W, να υπολογίσετε τι αντιστάθμιση πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με το φορτίο, έτσι ώστε ο συνολικός συντελεστής ισχύος να γίνει cosφ = 1. (Ουσιαστικά ζητείται η άεργος ισχύς της αντιστάθμισης και σε ποια τάση δουλεύει)










(3 μονάδες)

Η ενεργός ισχύς καταναλώνεται μόνο από την αντίσταση R. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα από τον τύπο P=I2R, όπου R=1 Ω και P=100 W, αν λύσουμε ως προς το ρεύμα Ι.

Ι=10 Α

Η συνολική σύνθετη αντίσταση είναι:

Ζ=R+X = 1 + Lω <90 = 1 +20*10-3*2*π*50<90 = 1 + 6,28<90 = riza(12+6,282) = 6,36 Ω < 80,95 μοίρες
Άρα η τάση της πηγής είναι V=I*Z = 10*(6,36 Ω < 80,95)=63,6 < 80,95 V.
Η άεργος ισχύς του φορτίου καταναλώνεται μόνο από το πηνίο και δίνεται από τον τύπο Q=I2XL = 102*2*π*50*0,02= 628 VAr.
Άρα πρέπει να προστεθεί πυκνωτής που θα παράγει την άεργη ισχύ των 628 VAr στα 63,6 V
_1332252499.unknown

_1338485008.vsd
R


+


40Ω


4Ω


6Ω



