ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΠ (ΦΕΒ 2022)

- Τι είναι μια μονάδα διανεμημένης παραγωγής?

- Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ΜΔΠ?

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ΜΔΠ?

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ΜΔΠ?

- Πλεονεκτήματα του Βιοαερίου ως ΜΔΠ

- Μειονεκτήματα του Βιοαερίου ως ΜΔΠ

- Ποιοι παράγοντες αποτελούν το σύγχρονο πρόβλημα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας?

- Ποια είναι η επικρατέστερη λύση για το πρόβλημα του ηλεκτρικού δικτύου?

- Ποια η έννοια της επικουρικής υπηρεσίας των μονάδων διανεμημένης παραγωγής;

- Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μικροδικτύου;

- Πως επιτυγχάνεται η μέθοδος ελέγχου πτώσης (droopcontrol);

- Τι γνωρίζεται για τη νησιδοποίηση;

- Ποιος είναι ο ορισμός του μικροδικτύου;

- Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός μικροδικτύου;

- Ποιες είναι οι μονάδες διανεμημένης παραγωγής;

- Ποια είναι τα τεχνο-οικονομικά θέματα λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου;

- Ποια είναι τα σημαντικότερα είδη μονάδων διανεμημένης παραγωγής ΗΕ?

- Οι φωτοβολταϊκές μονάδες ΔΠ, σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται και σε ποιο δίκτυο συνδέονται?

- Όταν το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, φτάνει στα όριά του, ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος αυτού?

- Ποια είναι τα κυριότερα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός μικροδικτύου?

- Τι είναι η νησιδοποίηση?

- Ποια είναι τα πολυάριθμα οφέλη από τη δυνατότητα «έξυπνης» νησιδοποίησης τμημάτων του δικτύου, όταν εμφανίζεται ένα σφάλμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαριθμούνται εδώ? Να τα αναφέρετε ονομαστικά και να αναλύσετε ένα από αυτά.

- Ποιος είναι ο πρακτικότερος τρόπος για να επιτύχει πραγματικά η νησιδοποίηση?

- Το σύστημα ελέγχου τι καλείτε να καταβάλει?

- Να αναφέρετε ένα μειονέκτημα απ’ την 1η και 2η αρχιτεκτονική.

- Με ποιες μορφές η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σήμερα?

- Τι πλεονεκτήματα παρέχουν στο μικροδίκτυο οι μπαταρίες αποθήκευσης?

- Η μέθοδος καθορισμού επιπέδου φόρτισης που θα εφαρμοστεί στην πράξη σε ένα μικροδίκτυο, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί?

- Ποιες μέθοδοι θεωρούνται ότι μπορεί να εφαρμοστούν για εφαρμογές των μικροδικτύων?

- Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει κατά την ηλεκτρόλυση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου και που εφαρμόζεται η εφαρμογή αυτή?

- Με ποιους τρόπους μπορεί να αποθηκευτεί το υδρογόνο?

- Ποια είναι τα στάδια λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος διανομής?

- Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι κυψελών καυσίμου?

- Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε η μονάδα επεξεργασίας καυσίμου, σε μια κυψέλη καυσίμου τύπου PEM?

- Ποιες παραμέτρους πρέπει να ελέγξουμε, έτσι ώστε απ’ την χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος, να έχουμε την βέλτιστη απόδοση?

- Ο έλεγχος τάσης και συχνότητας, σε πόσα επίπεδα αναλύεται?

- Ποιος είναι ο σκοπός του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς ελέγχου?

- Ποια είναι η έννοια της επικουρικής υπηρεσίας των μονάδων διανεμημένης παραγωγής?

- Οι επικουρικές υπηρεσίες των μονάδων ΔΠ, τι παρέχουν στο δίκτυο?

- Με τι πρέπει να εφοδιαστούν οι μονάδες διανεμημένης παραγωγής?